## Slide 1
Gemeente Hengelo, Omgevingsdienst Twente en Asfaltcentrale Twente
November 2023
Politieke markt situatie Asfaltcentrale Hengelo
S. Schelberg

## Slide 2
Politieke markt 21 november 2023

## Slide 3: Tijdlijn
Uit jaarlijkse meetverplichting 2020-2021 blijkt een overschrijding van benzeen
Landelijke onrust leidt tot meting van PAK’s in 2022
Bewonersavonden 2022
Website 2022
Meting 2022 concentratie benzeen voldoet, PAK’s niet
Last onder dwangsom met verplichting voldoen aan norm voor PAK’s
Maatwerkvoorschrift meetverplichting
ACT heeft een vermijdings- en reductieprogramma ingediend
Geurklachten leiden tot parallel traject geuronderzoek

## Slide 4: Stand van zaken geur november 2023
Geuronderzoek resultaten september 2023
Aanvullingen vóór 15 december 2023
Verwachting is dat wordt voldaan

## Slide 5: Stand van zaken luchtkwaliteit november 2023
Geen gezondheidsgevaar volgens GGD
Luchtkwaliteitsmetingen september 2023
Conclusie: overschrijding PAK’s
Last onder dwangsom PAK’s
Controlemetingen in december 2023

## Slide 6: Communicatietraject
Bewonersavonden
Website: www.hengelo.nl/asfaltcentrale
Meldingen kunnen terecht bij Omgevingsdienst
Rondleiding ACT
Bewonersoverleg

## Slide 7
Bedankt voor
uw aandacht
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? www.hengelo.nl/asfaltcentrale